Перечень оборудования

1.МФУ

| № | Наименование объекта закупки, код КТРУ | Наименование показателя (характеристики) | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя (характеристики) | Наименование показателя (характеристики) | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя (характеристики) | Соответствует/ не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) код КТРУ 26.20.18.000-00000069 Количество единиц – 1 штука | Время выхода первого черно-белого отпечатка | Секунда | 8,00 | Время выхода первого черно-белого отпечатка | Секунда | 8,00 | соответствует |
| 2 |  | Наличие устройства автоподачи сканера |  | Да | Наличие устройства автоподачи сканера |  | Да | соответствует |
| 3 |  | Класс энергетической эффективности |  | В | Класс энергетической эффективности |  | В | соответствует |
| 4 |  | Количество печати страниц в месяц | Штука | 20000,00 | Количество печати страниц в месяц | Штука | 20000,00 | соответствует |
| 5 |  | Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 6 |  | Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 7 |  | Максимальный формат печати |  | А4 | Максимальный формат печати |  | А4 | соответствует |
| 8 |  | Наличие ЖК-дисплея |  | Да | Наличие ЖК-дисплея |  | Да | соответствует |
| 9 |  | Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | 128,00 | Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | 128,00 | соответствует |
| 10 |  | Совместимость |  | Windows | Совместимость |  | Windows | соответствует |
|  |  |  |  | MacOS |  |  | MacOS |  |
|  |  |  |  | Linux |  |  | Linux |  |
| 11 |  | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин |  | 22,00 | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин |  | 22,00 | соответствует |
| 12 |  | Способ подключения |  | USB | Способ подключения |  | USB | соответствует |
|  |  |  |  | LAN |  |  | LAN |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi |  |  | Wi-Fi |  |
| 13 |  | Суммарная емкость выходных лотков | лист | 100,00 | Суммарная емкость выходных лотков | лист | 100,00 | соответствует |
| 14 |  | Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | лист | 150,00 | Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | лист | 150,00 | соответствует |
| 15 |  | Технология печати |  | Электрографическая | Технология печати |  | Электрографическая | соответствует |
| 16 |  | Цветность печати |  | Черно-Белая | Цветность печати |  | Черно-Белая | соответствует |
| 17 |  | Частота процессора | Мегагерц | 600,00 | Частота процессора | Мегагерц | 600,00 | соответствует |
| 18 |  | Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | соответствует |
| 19 |  | Количество оригинальныхфотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | Количество оригинальныхфотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | соответствует |
| 20 |  | Наличие модуля WI-FI |  | Да | Наличие модуля WI-FI |  | Да | соответствует |
| 21 |  | Тип сканирования |  | Планшетный | Тип сканирования |  | Планшетный | соответствует |
|  |  |  |  | Протяжной |  |  | Протяжной |  |
| 22 |  | Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки |  | да | Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки |  | да | соответствует |
| 23 |  | Возможность сканирования в форматах |  | А4 | Возможность сканирования в форматах |  | А4 | соответствует |
| 24 |  | Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки |  | да | Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки |  | да | соответствует |
| 25 |  | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 26 |  | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 27 |  | Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 |  | 163,00 | Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 |  | 163,00 | соответствует |

2.Микроскопы

| Наименование товара | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- |
| Микроскоп цифровой код КТРУ 26.51.61.110-00000005 | Способ наблюдения | Монокулярный |
|  | Строение оптической схемы | Прямой |
|  | Максимальное увеличение, крат | 1280 |
|  | Тип осветителя | светодиод |
|  | Расположение осветителя | нижнее |
|  |  | верхнее |
|  | Разрешение камеры, Мпиксель | 3 |
|  | Тип матрицы | CMOS |
|  | Питание | От сети |
|  | Конструкционные особенности | Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой |

3.Цифровая лаборатория для школьников

| № | Наименование товара, код позиции, № реестровой записи | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Единица измерения характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников (биология) код позиции 26.20.40.190-00000009 Реестр российской промышленной продукции: Реестровая запись № 4159/3/2023 Совокупное количество баллов - 20 | Тип пользователя | обучающийся |  |
|  |  | Предметная область | биология |  |
|  |  | Тип датчика | беспроводной мультидатчик |  |
|  |  |  | датчик относительной влажности |  |
|  |  |  | датчик освещенности |  |
|  |  |  | датчик уровня pH |  |
|  |  |  | датчик температуры окружающей среды |  |
|  |  |  | датчик температуры исследуемой среды |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | зарядное устройство с кабелем miniUSB |  |
|  |  |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  |
|  |  |  | кабель USB соединительный |  |
|  |  |  | цифровая видеокамера |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: возможность одновременного измерения всех параметров, исходя из состава беспроводного мультидатчика | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: разъем на корпусе беспроводного мультидатчика для зарядки аккумулятора | USB |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: цветовая индикация успешного включения модуля | наличие |  |
|  |  | Диапазон датчика температур | ⩾ -40,00 и ⩽ 160,00 | Градус Цельсия |
|  |  | Диапазон датчика освещенности | ⩾ 0,00 и ⩽ 180000,00 | Люкс |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения датчика относительной влажности | 0,00 | Процент |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения датчика относительной влажности | 100,00 | Процент |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения датчика температуры окружающей среды | -20,00 | Градус Цельсия |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения датчика температуры окружающей среды | 40,00 | Градус Цельсия |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения датчика уровня pH, рН | 0,00 |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения датчика уровня pH, рН | 14,00 |  |
|  |  | Разрешение цифровой видеокамеры, Мпиксель | 0,30 |  |
|  |  | Металлический штатив для цифровой видеокамеры | наличие |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: меню выбора функций на русском языке | наличие |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: функционал автоматического обнаружения факта подключения-отключения мультидатчика | наличие |  |
|  |  | Автоматическое тестирование датчиков и калибровка | да |  |
|  |  | Дистанционный сбор данных | да |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: одновременное получение информации от всех датчиков | наличие |  |
| 2 | Цифровая лаборатория для школьников (физика) код позиции 26.20.40.190-00000007 Реестр российской промышленной продукции Реестровая запись № 4159/1/2023 Совокупное количество баллов - 20 | Тип пользователя | обучающийся |  |
|  |  | Предметная область | физика |  |
|  |  | Тип датчика | беспроводной мультидатчик |  |
|  |  |  | датчик температуры исследуемой среды |  |
|  |  |  | датчик абсолютного давления |  |
|  |  |  | датчик акселерометр |  |
|  |  |  | датчик магнитного поля |  |
|  |  |  | датчик электрического напряжения |  |
|  |  |  | датчик силы тока |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | зарядное устройство с кабелем miniUSB |  |
|  |  |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  |
|  |  |  | кабель USB соединительный |  |
|  |  |  | USB осциллограф |  |
|  |  |  | конструктор для проведения экспериментов |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: возможность одновременного измерения всех параметров, исходя из состава беспроводного мультидатчика | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: работа беспроводного мультидатчика в режиме сбора и передачи данных | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: разъем в корпусе беспроводного мультидатчика для зарядки аккумулятора | USB |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: цветовая индикация успешного включения беспроводного модуля | наличие |  |
|  |  | Диапазон датчика температур | ⩾ -30,00 и ⩽ 120,00 | Градус Цельсия |
|  |  | Четыре диапазона датчика напряжения | наличие |  |
|  |  | Диапазон датчика напряжения | ⩾ -10,00 и ⩽ 10,00 | Вольт |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения 2 датчика напряжения | -2,00 | Вольт |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения 2 датчика напряжения | 2,00 | Вольт |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения 3 датчика напряжения | -5,00 | Вольт |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения 3 датчика напряжения | 5,00 | Вольт |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения 4 датчика напряжения | -15,00 | Вольт |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения 4 датчика напряжения | 15,00 | Вольт |
|  |  | Диапазондатчика акселерометр, g | +/- 2 |  |
|  |  |  | +/- 4 |  |
|  |  |  | +/- 8 |  |
|  |  | Диапазон датчика силы тока | ⩾ -5,00 и ⩽ 5,00 | Ампер |
|  |  | Диапазон датчика магнитного поля, мТл | ⩾ -80,00 и ⩽ 80,00 |  |
|  |  | Диапазон датчика абсолютного давления | ⩾ 0,00 и ⩽ 500,00 | Килопаскаль |
|  |  | Количество каналов измерения USB- осциллографа | 2,00 | штука |
|  |  | Нижняя граница диапазона измеряемых напряжений USB осциллографа | -10,00 | Вольт |
|  |  | Верхняя граница диапазона измеряемых напряжений USB осциллографа | 10,00 | Вольт |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: ключ | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: конденсатор | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: лампа накаливания | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: переменный резистор | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: полупроводниковый диод | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: резистор | 2,00 | Штука |
|  |  | Состав конструктора для проведения экспериментов: светодиод | 1,00 | Штука |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: меню выбора функций на русском языке | наличие |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: функционал автоматического обнаружения факта подключения-отключения мультидатчика | наличие |  |
|  |  | Автоматическое тестирование датчиков и калибровка | да |  |
|  |  | Дистанционный сбор данных | да |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: одновременное получение информации от всех датчиков | наличие |  |
| 3 | Цифровая лаборатория для школьников (химия) код позиции 26.20.40.190-00000006 Реестр российской промышленной продукции Реестровая запись № 4159/2/2023 Совокупное количество баллов - 20 | Тип пользователя | обучающийся |  |
|  |  | Предметная область | химия |  |
|  |  | Тип датчика | беспроводной мультидатчик |  |
|  |  |  | датчик электрической проводимости |  |
|  |  |  | датчик уровня pH |  |
|  |  |  | датчик температуры исследуемой среды |  |
|  |  |  | датчик оптической плотности |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | зарядное устройство с кабелем miniUSB |  |
|  |  |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  |
|  |  |  | кабель USB соединительный |  |
|  |  |  | набор лабораторной оснастки |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: возможность одновременного измерения всех параметров, исходя из состава беспроводного мультидатчика. | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: работа беспроводного мультидатчика в режиме сбора и передачи данных | наличие |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: разъем в корпусе беспроводного мультидатчика для зарядки аккумулятора | USB |  |
|  |  | Характеристики беспроводного мультидатчика: цветовая индикация успешного включения беспроводного модуля | наличие |  |
|  |  | Диапазон датчика температур | ⩾ -40,00 и ⩽ 160,00 | Градус Цельсия |
|  |  | Три диапазона измерения датчика электропроводности | наличие |  |
|  |  | Диапазон датчика электропроводности, мкСм | ⩾ 0,00 и ⩽ 200,00 |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения 2 датчика электропроводности, мкСм | 0,00 |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения 2 датчика электропроводности, мкСм | 2000,00 |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения 3 датчика электропроводности, мкСм | 0,00 |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения 3 датчика электропроводности, мкСм | 20000,00 |  |
|  |  | Диапазон датчика оптической плотности, нм | ⩾ 510,00 и ⩽ 550,00 |  |
|  |  | Нижняя граница диапазона измерения датчика уровня pH, рН | 0,00 |  |
|  |  | Верхняя граница диапазона измерения датчика уровня pH, рН | 14,00 |  |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: воронка | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: диаметр воронки | 56,00 | Миллиметр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: колба коническая | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: объем колбы конической | 100,00 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: ложечка для сжигания | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: стакан пластиковый тип 1 | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: объем стакана пластикового тип 1 | 100,00 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: мерная шкала стакана пластикового тип 1 | наличие |  |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: стакан пластиковый тип 2 | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: объем стакана пластикового тип 2 | 30,00 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: мерная шкала стакана пластикового тип 2 | наличие |  |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: цилиндр мерный с носиком | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: объем цилиндра мерного с носиком | 100,00 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: цена деления цилиндра мерного с носиком | 1 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: чашка Петри с крышкой | 1,00 | Штука |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: диаметр чашки Петри с крышкой | 90,00 | Миллиметр |
|  |  | Состав набора лабораторной оснастки: шпатель-ложечка | 1,00 | Штука |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: меню выбора функций на русском языке | наличие |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: функционал автоматического обнаружения факта подключения-отключения мультидатчика | наличие |  |
|  |  | Автоматическое тестирование датчиков и калибровка | да |  |
|  |  | Дистанционный сбор данных | да |  |
|  |  | Функциональные характеристики цифровой лаборатории: Одновременное получение информации от всех датчиков | наличие |  |

4.Ноутбуки

| № | Наименование объекта закупки, код КТРУ, РЭП | Показатель объекта закупки | Ед. изм. показателя (при наличии) | Характеристика (значение) показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук Aquarius код КТРУ 26.20.11.110-00000165 Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации 6911\1\2023, РЭП - 6911\1\2023 | Размер диагонали | Дюйм (25,4 мм) | 15,60 |
|  |  | Общий объем установленной оперативной памяти | Гигабайт | 8,00 |
|  |  | Тип накопителя |  | SSD |
|  |  | Интерфейс накопителя |  | PCIe |
|  |  | Разрешение экрана |  | Full HD |
|  |  | Количество ядер процессора | Штука | 6,00 |
|  |  | Частота процессора базовая | Гигагерц | 3,30 |
|  |  | Количество потоков процессора | Штука | 12,00 |
|  |  | Тип оперативной памяти |  | DDR4 |
|  |  | Тип беспроводной связи |  | Bluetooth |
|  |  |  |  | Wi-Fi |
|  |  | Наличие модулей и интерфейсов |  | Gigabit Ethernet RJ45 8P8C |
|  |  |  |  | HDMI |
|  |  |  |  | M.2 |
|  |  |  |  | Type-C |
|  |  |  |  | Display Port |
|  |  | Количество видео разъемов DisplayPort | Штука | 1,00 |
|  |  | Емкость батареи | Ватт-час | 51,00 |
|  |  | Разрешение вэб-камеры, Мпиксель |  | 2,00 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | Гигабайт | 32,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | Штука | 1,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C | Штука | 1,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-C | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | Штука | 4,00 |
|  |  | Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти |  | Да |
|  |  | Время автономной работы от батареи | Час | 6,00 |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | Мегабайт | 16,00 |
|  |  | Тип видеоадаптера |  | Интегрированная (встроенная) |
|  |  | Объем SSD накопителя | Гигабайт | 256,00 |
|  |  | Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре |  | Да |
|  |  | Форм-фактор |  | Ноутбук |
|  |  | Яркость экрана, кд/м2 |  | 350,00 |
|  |  | Вес | Килограмм | 1,70 |

5. Робототехнические наборы

| Наименование товара | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Единица измерения характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширенный робототехнический набор 32.99.53.130-00000239 Российская Федерация 2188\8\2022 | Комплектация | крепления и провода |  |
|  |  | программируемый контроллер управления ввод/вывод |  |
|  | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств | соответствие |  |
|  | Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов | соответствие |  |
|  | Набор позволяет создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов | соответствие |  |
|  | Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта с помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) | соответствие |  |
|  | Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием | соответствие |  |
|  | Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику | наличие |  |
|  | Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python) | 2 | штука |
|  | Контроллер тип 1: совместимость с открытой платформой Arduino | наличие |  |
|  | Контроллер тип 1: количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу) | 6 | штука |
|  | Контроллер тип 1: количество портов для подключения двигателей постоянного тока | 2 | штука |
|  | Контроллер тип 1: порт USB Type B | наличие |  |
|  | Контроллер тип 1: разъём для подключения блока питания | наличие |  |
|  | Контроллер тип 1: кнопки включения и перезапуска на корпусе | наличие |  |
|  | Контроллер тип 1: возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: количество одновременно записываемых программ | 8 | штука |
|  | Контроллер тип 2: возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: напряжение питания | 5 | Вольт |
|  | Контроллер тип 2: частота процессора | 240 | мегагерц |
|  | Контроллер тип 2: объем встроенной памяти ROM | 448 | килобайт |
|  | Контроллер тип 2: объем встроенной памяти SRAM | 520 | килобайт |
|  | Контроллер тип 2: объем расширенной встроенной памяти SPI Flash | 8 | мегабайт |
|  | Контроллер тип 2: объем расширенной встроенной памяти PS RAM | 8 | мегабайт |
|  | Контроллер тип 2: версия Bluetooth встроенного модуля беспроводной связи | 4.2 |  |
|  | Контроллер тип 2: встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств | 10 | штука |
|  | Контроллер тип 2: встроенный микрофон | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: встроенный полифонический динамик | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: количество RGB-светодиодов в модуле | 5 | штука |
|  | Контроллер тип 2: встроенный 5-ти позиционный джойстик | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: количество программируемых кнопок | 2 | штука |
|  | Контроллер тип 2: кнопка возврата на главный экран | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: тип матрицы дисплея | IPS |  |
|  | Контроллер тип 2: диагональ дисплея | 1,44 | Дюйм (25,4 мм) |
|  | Контроллер тип 2: разрешение дисплея, пиксель | 121х121 | пиксель |
|  | Контроллер тип 2: порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: максимальное количество последовательноподключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом | 20 | штука |
|  | Контроллер тип 2: количество портов для проводов (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты) | 14 | штука |
|  | Контроллер тип 2: порт USB Type C | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: кабель USB Type C | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: плата расширения совместимая с контроллером | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: емкость литий-ионной батареи платы, мА*ч | 710 |  |
|  | Контроллер тип 2: количество портов платы для двигателей постоянного тока | 2 | штука |
|  | Контроллер тип 2: количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino | 2 | штука |
|  | Контроллер тип 2: выключатель питания платы | наличие |  |
|  | Контроллер тип 2: общее количество элементов в наборе, в том числе подключаемые модули: | 400 | штука |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: модуль Bluetooth | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: двойной датчик линии | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: датчик цвета с возможностью определения 256 цветов | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: датчик касания электро-механический | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: модуль ИК-приемник | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: пульт дистанционного управления ИК | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: количество моторов постоянного тока с редуктором | 2 | штука |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: максимальная частота вращения мотора постоянного тока, об/мин | 200 |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: сервопривод | наличие |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: усилие сервопривода, кг*см | 1 |  |
|  | Состав подключаемых электронных модулей: аккумуляторная батарея | наличие |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 19 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 6 |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 13 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 4 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество осей | 5 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество типоразмеров осей | 3 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество осей с ограничителем | 2 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество осей с соединителем | 2 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: соединитель осей | наличие |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые) | 17 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество форм соединительных элементов | 6 |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество прямых соединительных элементов | 29 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество типоразмеров прямых соединительных элементов | 7 |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество рамных соединительных элементов | 6 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество декоративных элементов разной формы | 14 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество форм декоративных элементов | 5 |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами | 4 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество ступиц-звездочек | 4 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество гусеничных траков | 51 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон | наличие |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев | 13 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев) | 5 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: червячная передача | наличие |  |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество штифтов различных конфигураций | 150 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей | 10 | штука |
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей | 4 | штука |